## Slide 1: ¿CNN, Transformer o híbrido para radiografías de tórax?
Comparación de DenseNet121, ResNet18, ViT-B/16, MaxViT-T (híbrido) y un ensemble en NIH ChestX-ray14
Alfredo Gallegos López · Universidad Panamericana, Aguascalientes · Proyecto Final de Deep Learning · Octubre 2026
Notes: Buenas tardes, soy Alfredo Gallegos López. Hoy quiero responder una pregunta sencilla: si queremos que una computadora lea radiografías de tórax, ¿qué conviene más? ¿Una red convolucional, un Transformer, o una mezcla de los dos?

## Slide 2: 14 hallazgos, varios por imagen y muy desbalanceados
112,120
radiografías frontales
30,805
pacientes
14
hallazgos (multi-etiqueta)
0.2–18%
prevalencia por hallazgo
Notes: Trabajé con ChestX-ray14: ciento doce mil radiografías de unos treinta mil pacientes, con catorce posibles hallazgos. Y no es un problema fácil, por tres razones: • Una misma radiografía puede tener varios hallazgos a la vez. • Las etiquetas tienen errores, porque salieron automáticamente de los reportes médicos. • Hay hallazgos rarísimos. La hernia aparece en apenas dos de cada mil imágenes. Por eso no comparo con el porcentaje de aciertos, sino con el AUROC. La idea es simple: si le doy al modelo una radiografía enferma y una sana, ¿qué tan seguido le da más puntaje a la enferma? Medio punto es adivinar al azar; uno es perfecto.

## Slide 3: Mismo protocolo y mismo presupuesto para los cuatro modelos
1
Datos
12,000 imágenes al azar; split por paciente 70/15/15 (8,400 de entrenamiento)
2
Entrada
1024 → 224 px, normalización ImageNet, volteo horizontal; desbalance tratado con AUROC y umbral por clase
3
Fine-tuning parcial
Desde ImageNet se ajustan el último bloque + capa de 14 salidas; el resto, congelado. Adam 1e-4, 5 épocas, mejor época en validación
4
Evaluación
AUROC, F1 (umbral elegido en validación), exactitud, IC 95% por bootstrap y comparación pareada
DenseNet121
CNN · conexiones densas (base de CheXNet) · 7.0M parám., se ajusta el 31% (2.2M)
ResNet18
CNN · conexiones residuales · 11.2M parám., se ajusta el 75% (8.4M)
ViT-B/16
Transformer · 12 bloques de auto-atención · 85.8M parám., se ajusta el 8% (7.1M)
MaxViT-T
Híbrido · convoluciones + atención local y global · 30.4M parám., se ajusta el 30% (9.2M)
+ Ensemble: promedio de las probabilidades de los cuatro, sin entrenamiento adicional
Notes: Para que la comparación sea justa, los cuatro modelos siguen exactamente las mismas reglas. Primero, separé las imágenes por paciente: nadie aparece al mismo tiempo en entrenamiento y en prueba. Si no, sería como dejar que el alumno vea el examen antes de presentarlo. Los modelos son cuatro: • Dos redes convolucionales, DenseNet y ResNet. Miran la imagen con filtros pequeños, como una lupa que recorre la placa. • Un Transformer, el ViT. Corta la imagen en cuadritos y los compara todos entre sí. • Un híbrido, MaxViT, que combina las dos ideas. Ninguno empieza de cero. Todos vienen entrenados con millones de fotos normales, y yo solo reentreno su última parte. Es como contratar a alguien que ya sabe mirar imágenes y enseñarle solamente a leer radiografías. A esto se le llama fine-tuning parcial. Y además pruebo un ensemble: juntar a los cuatro modelos y promediar su opinión.

## Slide 4: Ninguna arquitectura domina; el ensemble mejora a todas
Modelo | AUROC macro [IC 95%] | F1 macro | F1 micro | Exactitud | Mejor época
● DenseNet121 | 0.745 [0.721, 0.768] | 0.188 | 0.253 | 0.950 | 3
● ResNet18 | 0.749 [0.725, 0.771] | 0.197 | 0.266 | 0.950 | 2
● ViT-B/16 | 0.742 [0.717, 0.766] | 0.194 | 0.274 | 0.950 | 3
● MaxViT-T | 0.733 [0.705, 0.759] | 0.172 | 0.252 | 0.950 | 5
● Ensemble | 0.767 [0.740, 0.791] | 0.204 | 0.310 | 0.950 | –
Entre modelos individuales
Ninguna diferencia de AUROC es significativa
Ensemble vs. cada modelo
+0.018 a +0.034 de AUROC, todas significativas
La exactitud no distingue
Todos ≈ 0.950, igual que predecir siempre "sin hallazgo"
Una repetición independiente del experimento cambió el orden de los modelos individuales (hasta 0.010 de AUROC).
Notes: [Señala la tabla] Este es el resultado principal. Los cuatro modelos quedan muy parejos, entre 0.73 y 0.75 de AUROC, y sus diferencias están dentro del margen de error. De hecho, cuando repetí el experimento, el orden cambió. En cambio, el ensemble sí destaca: llega a 0.77 y le gana a todos, con diferencia significativa. Y un detalle curioso. [Señala la columna de exactitud] La exactitud es de 95% para todos. Pero un modelo que siempre dice "está sano" también saca 95%. Por eso esa métrica, aquí, no sirve para comparar.

## Slide 5: El ensemble mejora a todos; el híbrido no convergió
Ensemble de los 4 modelos
0.767
AUROC macro
+0.018 a +0.034 sobre cada modelo
Errores distintos entre CNN, Transformer e híbrido se compensan. Costo: correr los 4 (≈153 img/s, 134M parám.)
MaxViT-T (híbrido)
0.733
AUROC macro
mejor época: 5 de 5
Su pérdida de validación seguía bajando: con 5 épocas y solo la última capa entrenable, no llegó a converger.
Notes: ¿Por qué funciona el ensemble? Por lo mismo que una segunda opinión médica: cada modelo se equivoca en cosas distintas, y al juntarlos, los errores se compensan. ¿Y el híbrido? Quedó en último lugar. Pero miren su curva. [Señala la línea amarilla] Todavía estaba aprendiendo cuando se terminó el entrenamiento. Simplemente le faltó tiempo. ResNet, en cambio, aprende tan rápido que pronto empieza a memorizar. Por eso siempre uso su mejor momento, no el último.

## Slide 6: Con 112k imágenes todos mejoran ~0.05
Modelo | AUROC 12k | AUROC 112k [IC 95%] | Cambio | Mejor época
● DenseNet121 | 0.745 | 0.792 [0.785, 0.799] | +0.046 | 3 → 2
● ResNet18 | 0.749 | 0.799 [0.792, 0.806] | +0.050 | 2 → 2
● ViT-B/16 | 0.742 | 0.793 [0.787, 0.799] | +0.051 | 3 → 2
● MaxViT-T | 0.733 | 0.790 [0.783, 0.797] | +0.057 | 5 → 4
● Ensemble | 0.767 | 0.813 [0.807, 0.820] | +0.046 | –
El híbrido es el que más gana
MaxViT-T +0.057 y ahora converge (mejor época 4): le faltaban datos
El ensemble sigue arriba
AUROC 0.813, significativamente mejor que cada modelo
ResNet18, mejor individual
Con 9× más datos de prueba la diferencia ya es significativa, pero pequeña (<0.01)
Mismo protocolo, incluido el fine-tuning parcial, con las 112,120 imágenes (prueba: 16,822); corrida en modo de bajo consumo para evitar los apagados del equipo.
Notes: Después quise saber qué pasa con todos los datos. Así que repetí todo con las ciento doce mil imágenes, con las mismas reglas; lo único que cambia es la cantidad de datos. Mi computadora se apagaba con tanta carga, así que puse la tarjeta gráfica a medio ritmo. Tardó casi cuatro horas, pero sin un solo apagado. ¿El resultado? Todos mejoran unos cinco puntos. El híbrido es el que más gana, y ahora sí termina de aprender. El ensemble sube a 0.81, muy cerca de los mejores trabajos publicados. Y con tantos datos, ResNet ya se separa como el mejor modelo individual, aunque por muy poquito.

## Slide 7: Por hallazgo, la dificultad pesa más que la arquitectura
Más fáciles
Emphysema: 0.86
Edema: 0.85
Effusion: 0.84
Más difíciles
Pneumonia: 0.61
Nodule: 0.63
Infiltration: 0.67
Promedio de los cuatro modelos. Los hallazgos con pocos positivos en prueba (p. ej. Hernia, n=8) tienen estimaciones inestables.
Notes: Algo que me pareció muy interesante: la dificultad depende más de la enfermedad que del modelo. Las que son grandes y evidentes, como el edema o el derrame, se detectan bien. Las pequeñas, como los nódulos, les cuestan a todos.

## Slide 8: ViT y MaxViT: ~13× más lentos que ResNet18
Chart: Parámetros totales (millones)
| DenseNet121 | ResNet18 | ViT-B/16 | MaxViT-T
Parámetros totales (millones) | 7 | 11.2 | 85.8 | 30.4
Chart: Memoria GPU pico (MB)
| DenseNet121 | ResNet18 | ViT-B/16 | MaxViT-T
Memoria GPU pico (MB) | 442 | 418 | 980 | 1315
Chart: Inferencia (imágenes/s)
| DenseNet121 | ResNet18 | ViT-B/16 | MaxViT-T
Inferencia (imágenes/s) | 1156 | 4754 | 360 | 373
Tiempo total de entrenamiento (5 épocas): DenseNet121 190 s · ResNet18 187 s · ViT-B/16 275 s · MaxViT-T 215 s. Entre los modelos individuales, ResNet18 es el mejor compromiso: el más rápido y el que menos memoria usa.
Notes: Y donde sí hay diferencias grandes es en el costo. El ViT tiene doce veces más parámetros que DenseNet. Y el ViT y el híbrido son unas trece veces más lentos que ResNet para clasificar, sin dar mejores resultados. Si tuviera que elegir uno para la práctica, sería ResNet: rinde igual o mejor, y es el más rápido y ligero.

## Slide 9: ¿Dónde miran los modelos?
Grad-CAM: DenseNet121, ResNet18 y MaxViT-T (híbrido), para la clase real
ViT-B/16: atención del último bloque y rollout
Notes: Por último, quise ver dónde miran los modelos. Para eso usé Grad-CAM, que pinta de rojo las zonas que más influyeron en la decisión. [Señala el caso de derrame] Cuando hay derrame, los modelos miran justo donde está el problema. [Señala el caso de infiltración] Pero en otros casos miran las orillas de la imagen, o una etiqueta de texto que dice "PORTABLE". Eso es una alerta: un modelo puede acertar por las razones equivocadas. Que tenga buen puntaje no garantiza que esté viendo lo mismo que vería un médico.

## Slide 10: Conclusiones
Desempeño
Rinden casi igual (AUROC 0.73–0.75); con 112k todos suben ~0.05 y ResNet18 gana por <0.01.
Ensemble e híbrido
Combinar los cuatro mejora a todos (AUROC 0.767). Con 112k llega a 0.813. El híbrido es el que más gana con más datos.
Costo
ResNet18 es el mejor compromiso individual; ViT y MaxViT son ~13× más lentos sin rendir más.
Método
Split por paciente, umbral en validación, intervalos de confianza y repetir el experimento evitaron sobreinterpretar diferencias pequeñas.
Limitaciones: resultados principales con 12k imágenes (confirmados con 112k), etiquetas ruidosas, 5 épocas con fine-tuning parcial, una semilla por corrida, 224 px. Trabajo futuro: fine-tuning completo (todas las capas) sobre las 112k imágenes, aprendizaje auto-supervisado sobre radiografías sin etiquetar, y multimodalidad (edad, sexo, proyección y texto del reporte).
Notes: Para cerrar, me quedo con tres ideas: Uno. Con las mismas reglas, convolucional, Transformer e híbrido rinden casi igual. Con más datos todos mejoran, y ResNet gana por poco. Dos. Lo que sí marca la diferencia es combinarlos, y en la práctica, el costo, donde ResNet es el más eficiente. Y tres. Medir bien importa tanto como el modelo. Separar por paciente, usar intervalos de confianza y repetir el experimento me evitó sacar conclusiones equivocadas. Como siguientes pasos: reentrenar la red completa, aprovechar radiografías sin etiquetas y sumar datos clínicos del paciente. [Pausa] Muchas gracias. Quedo atento a sus preguntas.